## FERROLI
Серия VITABEL | Настенный газовый котел
Модельный ряд от 13 до 40 кВт (13F-24F изготовление в Белоруссии)
Гидравлические блоки– из высокопрочных композитных материалов.
Малошумная работа благодаря особой конструкции и специальному трёхскоростному насосу Ferroli
Более 20 ступеней защиты и система самодиагностики с наглядной системой кодификации ошибок делают эксплуатацию и обслуживание котла максимально простым.
Встроенная защита от замерзания обеспечивает исправность и работоспособность котла при снижении температуры в помещении.
Функция Comfort обеспечивает периодический подогрев вторичного теплообменника, снижая время нагрева и ускоряя подачу горячей воды в кран.
Котлы работаю по протоколу OpenTherm. Возможность подключения хронотермостата CONNECT, с помощью которого можно управлять котлом через смартфон.
Модель | Мощность, кВт | Диаметр дымовой трубы, мм | Производительность ГВС при Δt=25°C, л/мин | Габариты, В х Ш х Г, мм | Вес, кг | Минимальная розничная цена, РУБ | Оптовая
VITABEL F 13 | 8,3-13 | 60/100 | 13.6 | 742 х 440 х 235 | 30 |  | 42950.00
VITABEL F 16 | 8,3-16 |  | 13.6 | 760 х 352 х 450 | 46.8 |  | 42950.00
VITABEL F 18 | 8,3-18 |  | 13.6 | 850 х 352 х 450 | 55.2 |  | 42950.00
VITABEL F 24 | 8,3-24 |  | 13.6 | 850 х 352 х 450 | 57.9 |  | 42950.00
VITABEL F 32 | 11,3-32 |  | 17.2 | 742 х 440 х 340 | 37,3 |  | 68050
VITABEL F 40 | 13-40 | 80/125 | 20.6 | 742 х 550 х 340 | 40,3 |  | 73450
VITABEL HF 24 | 8,3-24 | 60/100 | работа с бойлером ГВС | 742 х440 х 235 | 27,8 |  | 58950
VITABEL HF 32 | 11,3-32 |  |  | 742 х 440 х 340 | 35,1 |  | 61650
VITABEL HF 40 | 13-40 | 80/125 |  | 742 х 550 х 340 | 38,1 |  | 80150
Серия DIVATOP |  |  | Настенный газовый котел (Италия)
Двухконтурный/одноконтурный котел с предустановкой для гелиосистем. Котел премиум-класса полностью из европейских комплектующих, собранный на заводе Ferroli в Италии. Управление осуществляется сенсорными кнопками На большом дисплее размером 2,8 дюйма. Погодозависимый контроллер с возможностью подключения внешнего управления. • Протокол OpenTherm • Сделано в Италии • Гарантия - 2 года
Двухконтурный/одноконтурный котел с предустановкой для гелиосистем.
3х скоростной насос WILO
Система ECS обеспечивает контроль процесса горения без прессостата дымоудаления, путем контроля тока ионизации
Двойной контроль температуры ГВС, остутствие пульсации температуры при использовании горячей воды.
Модель | Мощность, кВт | Диаметр дымовой трубы, мм | Производительность ГВС при Δt=25°C, л/мин | Габариты, В х Ш х Г, мм | Вес, кг | Минимальная розничная цена, РУБ | Оптовая
DIVATOP D C24 (откр.) | 7,0-23,5 | 131 | 13.5 | 750 х 420 х 340 | 27 |  | 86250
DIVATOP D C32 (откр.) | 11,5-34,4 | 141 | 17.9 | 760 х 352 х 450 | 30 |  | 97050
DIVATOP D F24 М | 8,3-25,8 | 60/100 | 13.8 | 850 х 352 х 450 | 32 |  | 93665
DIVATOP D F32 М | 11,5-34,4 |  | 18.3 | 850 х 352 х 450 | 35 |  | 103550
DIVATOP D F37 М | 14-39,7 |  | 21.1 | 750 х 470 х 340 | 37 |  | 111150
DIVATOP D HF24 М | 7,2-24 |  | работа с бойлером ГВС | 750 х 420 х 340 | 32 |  | 104250
DIVATOP D HF32 М | 9,9-32 |  | работа с бойлером ГВС | 750 х 420 х 340 | 35 |  | 113250
Серия TOR |  |  | Настенный электрический котел
TOR – настенный одноконтурный электрокотёл с возможностью подключения опционного бойлера ГВС косвенного нагрева. Электропитание: • для моделей 6 и 9 кВт – однофазное 230В/50Гц или трёхфазное 380В~3N/50Гц; • для моделей 12, 15, 18, 21 и 24 кВт – только трёхфазное 380В~3N/50Гц. В состав котла входят: • теплообменник с установленными в нём ТЭНами; • трёхскоростной циркуляционный насос; • два автоматических воздухоотводчика, на насосе и на теплообменнике; • закрытый расширительный бак ёмкостью 6 л; • предохранительный сбросной клапана 0,3 Па; • реле минимального давления; • кран подпитки системы отопления; • кран слива теплоносителя котла; • механический манометр системы отопления; • байпас гидравлического контура котла; • автоматика котла (электронная плата, реле включения ТЭНов, датчик NTC температуры отопления, предельный термостат, контактор электропитания). Модуляция мощности нагрева. В процессе работы котла производится ротацию ТЭНов. Регулировка максимальной мощности нагрева для моделей 12 ÷ 24 кВт. Производится настройкой параметра «Р08» Индивидуальное включение / выключение режимов работы на систему отопления и на контур ГВС. Работа с комнатным термостатом «ON/OF» (опция). Протокол OpenTherm. Погодозависимая автоматика (датчик уличной температуры – опция). Режим предварительного стравливания воздуха «FH». Режим «Антилегионелла». Двухступенчатая защита от замерзания контура отопления. Защита от замерзания бойлера. Система самодиагностики. Компактная кнопочная панель управления с ж/к дисплеем. Возможность, при соблюдении соответствующих правил, работать на антифризе.
Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | КПД, % | Габариты, В х Ш х Г, мм | Вес, кг | Минимальная розничная цена, РУБ | Оптовая
Tor 6kW | 2,0-6,0 | 220/380 | 99.5 | 700 х 400 х 330 | 25 |  | 51450
Tor 9kW | 3,0-9,0 | 220/380 | 17.9 | 760 х 352 х 450 | 25 |  | 54150
Tor 12kW | 4,0-12,0 | 380 | 13.7 | 850 х 352 х 450 | 25 |  | 59750
Tor 15kW | 2,5-15,0 | 380 | 18.3 | 850 х 352 х 450 | 27 |  | 61250
Tor 18kW | 3,0-18,0 | 380 | 21.1 | 700 х 450 х 330 | 27 |  | 64750
Tor 24kW | 4,0-24,0 | 380 |  |  | 27 |  | 68250
Серия BLUEHELIX HITECH RRT | Настенный газовый конденсационный котел (Италия)
Современный и технологичный двухконтурный/одноконтурный газовый конденсационный котел с уникальным теплообменником, графическим дисплеем и сенсорным управлением. Теплообменник котла выполнен из цельнотянутой толстостенной трубы из нержавеющей стали, не имеющей стыков и швов. Такое решение обеспечивает долгосрочную эксплуатацию оборудования и легкость обслуживания. Котел поддерживает возможность производства ГВС в сочетании с солнечными коллекторами. Котел поддерживает протокол Opentherm и может управляться дистанционно: через смартфон (Android/iOS), с помощью пульта дистанционного управления и комнатного термостата. - Новая эстетика: новая панель управления с сенсорной технологией CapSense, без механических кнопок; 2,8'' графический дисплей. - Диапазон модуляции основной горелки достигает 1:7 для модели 24С, 1:8 для 28 С/H, 1:10 для 34 С/H. - Инновационная полусферическая горелка Polidoro – нержавеющая сталь AISI 430. - Фитинги подключений трубопроводов скрыты кожухом котла. - FPS: «Flue Protection System» – защита системы дымоудаления с помощью установленного обратного клапана дымохода в стандартной комплектации на воздухозаборнике, что позволяет легко подключаться к коллективным напорным системам дымоходов. - Возможность подключения второго комнатного термостата или защитного термостата теплого пола. - Одноконтурные котлы имеют возможность подключения бойлера - Двухконтурные котлы имеют отличную производительность горячей воды при помощи пластинчатого теплообменника ГВС (24 кВт – 14 л/мин. при Δt 25°C; 28 кВт – 16 л/мин. при Δt 25°C; 28 кВт – 19,5 л/мин. при Δt 25°C). - Удобное расположение внутренних узлов для облегчения всех этапов техобслуживания и очистки котла. - Возможность производства ГВС в сочетании с системой солнечных коллекторов. – Котел поддерживает протокол OpenTherm
Модель | Мощность, кВт | Диаметр дымовой трубы, мм | Производительность ГВС при Δt=25°C, л/мин | Габариты, В х Ш х Г, мм | Вес, кг | Минимальная розничная цена, РУБ | Оптовая
BLUEHELIX HITECH RRT 24 C (EU) | 3,8— 21,6 | 60/100 | 14 | 700 х 420 х 320 | 28 | 167541 | 146850
BLUEHELIX HITECH RRT 34 C (EU) | 3,8 — 32,5 | 60/100 | 19.5 |  | 32 | 177230 | 155250
BLUEHELIX HITECH RRT 28 H (EU) | 3,8 — 30,2 | 60/100 | работа с бойлером ГВС |  | 28 | 161163 | 141250
BLUEHELIX HITECH RRT 34 H (EU) | 3,8 — 35,8 | 60/100 | работа с бойлером ГВС |  | 32 | 173919 | 152500
BLUEHELIX HITECH RRT 45 H (EU) | 6,9 — 46,4 | 60/100 | работа с бойлером ГВС | 742 x 440 x 235 | 35 | 189223 | 165750
Серия BLUEHELIX SIGMA | Настенный газовый конденсационный котел (Китай)
Настенный газовый конденсационный двухконтурный/одноконтурный котёл - Модельный ряд – 24, 28 и 34 кВт. - Теплообменник из цельнотянутой толстостенной трубы - Многоуровневое регулирование процесса горения - Поддерживает протокол OpenTherm - Сделано в Китай - Гарантия - 2 года - Первичный теплообменник высокой эффективности из нержавеющей стали AISI 315 Ti. Уникальный теплообменник из цельнотянутой толстостенной трубы, выполненный без стыков и сварных швов. Увеличенное проходное сечение обеспечивает высокую эффективность и долговечность. - Цилиндрическая горелка из нержавеющей стали AISI 430. - Одноконутрные модели (H) имеют встроенных трехходовой клапан для подключения бойлера. - Двухконтурные модели оборудованы высокопроизводительным пластинчатым теплообменником из нержавеющей стали. - Большая глубина модуляции и низкий уровень шума обеспечивают максимальный комфорт. - Возможность подключения беспроводных комнатных датчиков Connect с управлением с телефона. - Котел с одноконтурным первичным теплообменником из нержавеющей стали,выполненный из цельнотянутой трубы без стыков и сварных швов, сохраняет высокий КПД даже в старых системах отопления. - MultiCombustionControl(многоуровневое регулирование процесса горения) –новая запатентованная система сжигания с газоадаптивнойтехнологией промышленного происхождения для лучшей адаптации котла к меняющимся условиям подачи газа (например, колебаниям или перепадам давления). Обеспечивает безопасность эксплуатации. - M.L.R: возможность работы котла как на метане, так ина сжиженном газе безиспользования дополнительных комплектов перехода на другой тип газа. - Мгновенное производство горячей воды для бытовых нужд с помощью специального пластинчатого теплообменника. - Панель управления с дисплеем и многофункциональными кнопкамидля регулировки и установки параметров работы. - Встроенный защитный байпас.
Модель | Мощность, кВт | Диаметр дымовой трубы, мм | Производительность ГВС при Δt=25°C, л/мин | Габариты, В х Ш х Г, мм | Вес, кг | Минимальная розничная цена, РУБ | Оптовая
BLUEHELIX SIGMA 24C | 4,2— 24 | 60/100 | 14 | 700 х 420 х 250 | 29,9 | 99392 | 86529
BLUEHELIX SIGMA 28C | 4,7 — 28,0 | 60/100 | 16.1 |  | 29,9 | 104030 | 90567.8
BLUEHELIX SIGMA 34C | 4,8 — 33,6 | 60/100 | 19.5 | 700 х 420 х 320 | 30,5 | 122962 | 107049
BLUEHELIX SIGMA 28H | 4,8 — 28,0 | 60/100 | работа с бойлером ГВС | 700 х 420 х 250 | 29,9 | 99297 | 86446.8
BLUEHELIX SIGMA 34H | 4,8 — 33,6 | 60/100 | работа с бойлером ГВС | 700 х 420 х 320 | 30,5 | 118229 | 102928
TORINO CLASSIC | Напольный стальной котел
Модельный ряд от 10 до 30 кВт
Напольный энергонезависимый газовый котел эконом-класса со стальным теплообменником с толщиной стенок до 3 мм. Горелки из жаропрочной нержавеющей стали с улучшенными характеристиками горения Газовый клапан Ferroli, с модуляцией мощности для экономии газа Рабочее давление теплоносителя – до 3 бар(предназначен для эксплуатации в открытых и закрытых системах отопления). Высокий КПД (до 93%). Гарантия - 3 года.
Срок эксплуатации 15 лет
Модель | Мощность, кВт | Диаметр дымовой трубы, мм | Максимальный расход газа, м3/ч | Габариты, В х Ш х Г, мм | Вес, кг | Минимальная розничная цена, РУБ | Оптовая
TORINO CLASSIC 10 | 10 | 100 | 1.16 | 760 х 352 х 450 | 46.8 |  | 27041
TORINO CLASSIC 12,5 | 12,5 | 120 | 1.44 | 850 х 352 х 450 | 55.2 |  | 31184
TORINO CLASSIC 16 | 16 | 120 | 1.78 | 850 х 352 х 450 | 57.9 |  | 32604
TORINO CLASSIC 20 | 20 | 140 | 2.3 | 850 х 432 х 450 | 74.4 |  | 38755
TORINO CLASSIC 25 | 25 | 140 | 2.8 | 850 х 432 х 450 | 79.7 |  | 43679
TORINO CLASSIC 30 | 30 | 160 | 3.4 | 850 х 432 х 450 | 81.5 |  | 48065
Серия PEGASUS D |  |  | Напольный чугунный котел (Италия)
Атмосферная горелка из нержавеющей стали
Электронный манометр
Долгий срок службы
Возможность управления бойлером ГВС
Погодозависимая автоматика
Возможность подключения комнатного термостата (OpenTherm)
Кнопочная панель с большим ЖК дисплеем
Возможность установки ТУРБОНАСАДКИ
Теплообменник из высококачественного чугуна
Модель | Мощность, кВт | Диаметр дымовой трубы, мм | Максимальный расход газа, м3/ч | Габариты, В х Г х Ш, мм | Вес, кг | Рекомендуемая розничная цена, РУБ | Оптовая
PEGASUS D 32 | 32 | 130 | 3.69 |  | 136 |  | 173500
PEGASUS D 45 | 45 | 150 | 5.24 |  | 164 |  | 203500
Серия PEGASUS |  |  | Напольный чугунный котел (Италия)
Атмосферная горелка из нержавеющей стали
Механический манометр
Встроенный стабилизатор тяги
Теплообменник из высококачественного чугуна
«2S» -двухступенчатая горелка
Модель | Мощность, кВт | Диаметр дымовой трубы, мм | Максимальный расход газа, м3/ч | Габариты, В х Г х Ш, мм | Вес, кг | Рекомендуемая розничная цена, РУБ | Оптовая
PEGASUS 56 | 56 | 180 | 6.5 | 850 x 600 x 615 | 210 |  | 231800
PEGASUS 67 2S | 27,3 — 67 | 180 | 3,28-7,76 | 970 x 760 x 760 | 275 |  | 372500
PEGASUS 77 2S | 31,4 — 77 | 200 | 3,78-8,91 | 970 x 760 x 850 | 304 |  | 418500
PEGASUS 87 2S | 35,5 — 87 | 200 | 4,26-10,07 | 970 x 760 x930 | 333 |  | 443500
PEGASUS 97 2S | 39,6 — 97 | 200 | 4,76-11,22 | 970 x 760 x1020 | 362 |  | 514500
PEGASUS 107 2S | 43 — 107 | 200 | 5,19-12,38 | 970 x 760 x1010 | 390 |  | 541500
ТУРБОНАСАДКА | Переходник
Для котлов PEGASUS до 56 кВт
Модель | Мощность, кВт | Диаметр дымовой трубы, мм | Максимальный расход газа, м3/ч | Габариты, В х Г х Ш, мм | Вес, кг | Рекомендуемая розничная цена, РУБ | Оптовая
Универсальная турбонасадка для принудительного дымоудаления для котлов Pegasus | 23 | 130 | 2.68 | 850 x 500 x 615 | 106 |  | 19082
Переходник (D1=59 мм, D2=130 мм) для установки турбонасадки на котлы Pegasus D32, Pegasus D30 K130 | 45 | 150 | 5.24 |  | 164 |  | 3967
Переходник (D1=72 мм, D2=150 мм) для установки турбонасадки на котлы Pegasus D45, Pegasus D40 K130, Pegasus D45 K130 | 45 | 150 | 5.24 |  | 164 |  | 4197
Переходник (D1=86 мм, D2=180 мм) для установки турбонасадки на котлы Pegasus 56 | 45 | 150 | 5.24 |  | 164 |  | 5011
HRT-177 WS
Комнатный термостат типа «ON/OF», проводной, с недельным программированием. • Может работать в режиме отопления или в режиме охлаждения. • Температурно-временное недельное программирование отопления. • Максимальное число температурно–временных интервалов течение дня - 4 • 3 уровня температуры – комфортная, пониженная, температура защиты от замерзания. • Установка и индикация комнатной температуры и режима работы комнатного термостата. • Индикация включения / выключения отопления. • Индикация текущего времени и дня недели. • Режимы работы: – ручной: - поддерживает установленную температуру; - поддерживает постоянно комфортную температуру (функция «PARTY»). – автоматический: - по предварительно установленной программе – чередование периодов поддерживания комфортной и пониженной температур, - продление текущей температуры на время следующего временного периода программы (функция «ADVANCE») – режим «OF» (действует режим антизамерзания) • Сохранение установленной программы в период замены аккумуляторов. • Техническое меню (изменение заводских установок) защищено паролем. • Индикация разряда аккумуляторов. • Калибровка показаний комнатной температуры.
Модель | Мощность, кВт | Диаметр дымовой трубы, мм | Максимальный расход газа, м3/ч | Габариты, В х Г х Ш, мм | Вес, кг | Рекомендуемая розничная цена, РУБ | Оптовая
Термостат комнатный HRT177WS Room thermostat (HRT177WS) | 23 | 130 | 2.68 | 850 x 500 x 615 | 106 |  | 2550
CONNECT | Выносной пульт управления + термостат с Wi-Fi роутером и работой с приложениями Android и Apple
Комнатный термостат типа «ON/OF» - «OpenTherm»,беспроводной, с недельным программированием, с возможностью удалённого управления через Wi-Fi. • В комплект входит комнатный термостат COИИECT и приёмникWi-Fiдля проводного подключения к котлу. • В режиме «OpenTherm» заданное значение температуры подачи котла рассчитывается на основе комнатной и наружной температур. • Температурно-временное недельное программирование отопления. • Максимальное число температурно-временных интервалов течение дня – 6. • 3 уровня температуры – комфортная, пониженная, температура защиты от замерзания. • Установка и индикация комнатной температуры и режима работы комнатного термостата. • Индикация запроса отопления (в режиме «ON/OF»), работы горелки (в режиме «OpenTherm»). • Индикация включения режима ГВС (в режиме «OpenTherm»). • Переключение режимов «Зима» – «Лето». • Установка и индикация температуры отопления и ГВС. • Индикация текущего времени и дня недели. • Режимы работы: – ручной - поддерживает установленную температуру; – автоматический - по предварительно установленной программе – чередование интервалов поддерживания комфортной и пониженной температур, – «отпуск» - отключение отопления на определённый срок; – режим «OF» (действует режим антизамерзания) • Индикация разряда аккумуляторов. • Функции удалённого управления по Wi-Fi: - переключение режимов работы термостата - регулировка температуры помещения в ручном режиме работы термостата - корректировка температурно-временной программы отопления - индикация температуры помещения - индикация уличной температуры (в режиме «OpenTherm», если к котлу подключён датчик уличной температуры (опция). - индикация температур отопления и ГВС (в режиме «OpenTherm»).
Модель | Мощность, кВт | Диаметр дымовой трубы, мм | Максимальный расход газа, м3/ч | Габариты, В х Г х Ш, мм | Вес, кг | Рекомендуемая розничная цена, РУБ | Оптовая
Хронотермостат FERROLI THERMOSTAT CONNECT SMART (013011XA) | 23 | 130 | 2.68 | 850 x 500 x 615 | 106 | 18826 | 16002.1
Настенный комбинированный водонагреватель
PTO - высокопроизводимый комбинированный водонагреватель с одним змеевиком и ТЭНом для нагрева ГВС. Установка водонагревателя позволяет организовать комфортное водоснабжение и сэкономить энергоресурсы. Бюджетная, но надежная модель в сочетании с одноконтурными котлами Ferroli создать тепло и комфорт в доме, сберегая ваши средства. • Силиконовое покрытие Healthy Blue ТЭНа, стеклофарфоровое покрытие змеевика и внутренней части бака предотвращает накопление накипи; • Увеличенный магниевый анод в сочетании со стеклофарфоровым покрытием оказывает двойную защиту от сквозной коррозии; • Ударопрочный и надежный термометр из ABS пластика; • Хранение и непрерывная подача горячей воды; • Высокая эффективность при низких эксплуатационных расходах котла; • ТЭН имеет мощность 1,5 кВт.
Модель | Объем, л | Мощность змеевика, кВт | Производительность ГВС при Δt=35°C, л/час | Габариты, В х Г х Ш, мм | Вес, кг | Рекомендуемая розничная цена, РУБ | Оптовая | Под заказ!
PTO 100V | 100 | 9 | 135 | 978 х Ø500 | 45 |  | 26000
PTO 120V | 120 | 9 | 135 | 1325 х Ø500 | 64 |  | 30180
PTO 150V | 150 | 9 | 135 | 1453 х Ø540 | 73 |  | 32750
ECOUNIT |  |  | Бойлер косвенного нагрева
Ecounit N - это базовая серия высокопроизводимых бойлеров косвенного нагрева с одним/ двумя теплообменниками Ecounit N создан для тех, кто хочет использовать водоснабжение в полном объеме, не переплачивая. Наличие двух теплообменников (2С) повышают равномерность и скорость прогрева бойлера, а при подключении к одному из теплообменников солнечного коллектора снижают нагрузку на котел, что существенно сокращают расход газа. • Бак косвенного нагрева для приготовления горячей бытовой воды с одной/двумя спиралями; • Модель 1С снабжена одной вытянутой спиралью, широко охватывающей необходимую для прогрева часть бака; • Модель 2С имеет 2 спирали для соединения к различным источникам тепла; • Бак из стали с покрытием из голубого стеклофарфора; • Толщина изоляции 50 мм по всей поверхности бака; • Надежный ABS термометр; • Соединение для рециркуляции; • Максимальная температура нагрева 95 °С, максимальное давление 8 Бар; • Магниевый анод, размещенный на большом фланце.
Модель | Объем, л | Мощность змеевика, кВт | Производительность ГВС при Δt=35°C, л/мин | Габариты, В х Г х Ш, мм | Вес, кг | Рекомендуемая розничная цена, РУБ | Оптовая стоимость с НДС, руб
Ecounit N 100 1C | 100 | 18,1 | 611 | 978 х Ø500 | 45/53 | 53475 | 47950
Ecounit N 150 1C | 150 | 30,8 | 690 | 1325 х Ø500 | 64/70,4 | 63628 | 56850
Ecounit N 200 1C | 200 | 34,6 | 857 | 1453 х Ø540 | 73/86 | 71272 | 63550
Ecounit N 300 1C | 300 | 45,5 | 1081 | 1535 х Ø620 | 102/115 | 88156 | 78500
Ecounit N 500 1C | 500 | 88,5 | 1540 | 1769 х Ø750 | 155/244 | 151813 | 134250
Ecounit N 500 2C | 500 | 88,5 | 1543 | 1769 х Ø750 | 170/259 | 158545 | 140250